РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАСЛЯНОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.08.2020 г. с. Масляногорск № 42

Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Масляногорского сельского поселения Зиминского муниципального района.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г № 190–ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону».

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2020 - 2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Масляногорского сельского поселения, руководствуясь ст. ст. 26,56 Устава Масляногорского сельского поселения Зиминского муниципального района, администрация Масляногорского сельского поселения Зиминского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Масляногорского сельского поселения Зиминского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании Масляногорского сельского поселения «Моё село» и разместить на сайте администрации масляногорское.рф. в сети интернет.

 3 . Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Масляногорского

сельского поселения В.С. Москвитин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Масляногорского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Москвитин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 год

Программа

**по проведению проверки готовности к отопительному**

**периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии на территории Масляногорского сельского поселения Зиминского муниципального образования**

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Зиминского района (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила) комиссией по проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Масляногорского сельского поселения (далее - комиссия).

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2020 - 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | с 15.08.2020по 15.09.2020 |
| 2. | Учреждения социальной сферы | 6 | с 15.08.2020по 01.09.2020 |
| 3. | Жилищный фонд | 1 | с 01.08.2020по 01.09.2020 |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов, согласно приложению № 1 к программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

 8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2019 - 2020 годов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование документа, представляемого теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 13 главы IIIПравил |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение об управлении системой теплоснабжения  | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержание температурного графика | подпункт 2 |
| 3. | Информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | подпункт 3 |
| 4. | Информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | подпункт 4 |
| 5. | Информация по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб: | подпункт 5 |
| 5.1. | Информация об укомплектованности персоналом эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | подпункт 5 |
| 5.2. | Информация об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | подпункт 5 |
| 6. | Информация о проведении наладки тепловых сетей | подпункт 6 |
| 7. | Информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии | подпункт 7 |
| 8. | Информация об обеспечении качества теплоносителя | подпункт 8 |
| 9. | Информация об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | подпункт 9 |
| 10. | Информация об обеспечении проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | подпункт 10 |
| 11. | Документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии: | подпункт 11 |
| 11.1. | Информация о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | подпункт 11 |
| 11.2. | Информация о соблюдении водно-химического режима | подпункт 11 |
| 11.3. | Информация об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | подпункт 11 |
| 11.4. | Информация о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | подпункт 11 |
| 11.5. | Информация о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | подпункт 11 |
| 11.6. | Информация о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | подпункт 11 |
| 11.7. | Информация о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | подпункт 11 |
| 11.8. | Информация о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | подпункт 11 |
| 11.9. | Информация о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | подпункт 11 |
| 11.10. | Информация о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | подпункт 11 |
| 12. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) | подпункт 13 |
| 14. | органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |
| 15. | Информация о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии | подпункт 14 |

9. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019 -2020 годов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии | Основание(номерподпунктапункта 16главы IVправил |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Справка с приложением предписаний контролирующих структур о выявленных нарушениях в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок и акты об устранении предписаний | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | подпункт 2 |
| 3. | Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | подпункт 3 |
| 4. | Документы, подтверждающие выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | подпункт 4 |
| 5. | Информация о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю | подпункт 5 |
| 6. | Информация о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | подпункт 6 |
| 7. | Информация о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | подпункт 7 |
| 8. | Информация о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) | подпункт 8 |
| 9. | Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления | подпункт 9 |
| 10. | Копии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала | подпункт 10 |
| 11. | Информация об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | подпункт 11 |
| 12. | Информация о плотности оборудования тепловых пунктов | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | подпункт 13 |
| 14. | Акт сверки с ресурсоснабжающей организацией о задолженности за потребленную тепловую энергию | подпункт 14 |
| 15. | Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | подпункт 15 |
| 16. | Документы, подтверждающие проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | подпункт 16 |
| 17. | Информация о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам | подпункт 17 |

11. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 2 к программе.

12. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

13. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

14. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

15. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

16. Срок выдачи паспортов готовности:

- для потребителей тепловой энергии не позднее 15 сентября 2020 года;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 1 октября 2020 года.

17. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов.

18. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки готовности

 к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Масляногорского сельского поселения

**Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| №№пп | Объекты, подлежащие проверке |
| 1 | 2 |
| **1.** | **Теплоснабжающие, теплосетевые организации,** **в том числе:** |
| 1.1. | ООО «МБА –Теплоэнерго» |
| 1.2. | ООО «Тепловик» |
| **2.** | **Учреждения социальной сферы:** |
| 2.1. | ОГБУЗ «ЗГБ» (Масляногорская участковая больница) |
| 2.2. | МОУ СОШ с. Масляногорск |
| 2.3. | МОУ СОШ с. Новолетники |
| 2.4. | МКУ «Масляногорский КДЦ Масляногорского сельского поселения» |
| 2.5. | Дом досуга участок Верхне-Окинский |
| 2.6. | Дом досуга пос. 3-Успенск |
| 3. | **Жилищный фонд:** |
| 3.1. | МКД с. Масляногорск, ул. Коммунаров, 37 |